能化学院34-N605实验室设备搬迁组装服务项目

采购需求文件

第一章 采购招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：能化学院34-N605实验室设备搬迁组装服务项目

2. 项目地点：合肥大学能化学院34-N605实验室

3. 预算金额：人民币50000.00元；大写：伍万元（最高限价，超出作废标处理）

4. 服务工期：合同签订后7个工作日内全部完工、清运完毕、设备搬迁就位、现场复原整洁。

5. 质量标准：符合国家现行拆除、清运、搬迁安全规范、实验室安全管理规定，一次性验收合格。

二、招标范围及工作内容

本项目为原有老旧实验室内部改造配套服务项目，项目包含但不限于以下全部内容，为总价包干项目：

1. 实验室内部结构拆除

实验室室内轻质隔断、隔墙、吊顶、地脚线、装饰面层拆除；

室内原有固定置物架、非实验设备固定柜体拆除；

室内多余管线、非强电主干线路拆除整理；

拆除过程需保护性拆除，不得破坏主体结构、消防主管道、强弱电主干系统、通风主管道、实验室固定承重结构。

2. 建筑垃圾、杂物清运

所有拆除废渣、建筑垃圾、废弃装饰材料、杂物、垃圾全部打包、清理、装车、外运；

做到每日工完场清，施工区域无遗留垃圾、无积尘、无杂物；

垃圾必须运送至政府指定合规垃圾消纳点，严禁校内随意堆放、随意倾倒。

3. 实验室仪器设备搬迁转运服务

对实验台、仪器设备、精密实验装置、储物柜、办公设备等打包、拆卸、搬运、转运、上楼、就位； 将大型实验设备底座3m×3.6m钢板切割；将约5吨重实验设备拆解；

精密仪器需做防震、防潮、防磕碰、包裹防护，专人专车转运；

设备搬运至在53栋化工实训中心一楼完成钢板焊接复原、设备组装；按要求摆放、归位、调平；搬迁完成后对设备外观清洁、摆放规整，保证可正常对接后续安装调试。

4. 现场保护及成品保护

施工、搬迁全程对楼道地面、电梯、墙面、门框、公共区域做防护包裹；

避免粉尘污染、设备磕碰、墙体划伤、地面破损；

施工结束后全面保洁、除尘、场地复原。

5. 安全文明施工

全程遵守高校校园管理规定、实验室安全管理条例；

施工降噪、降尘、围挡、安全警示、人员持证上岗；

严禁影响学校正常教学、科研、办公秩序。

三、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

2. 经营范围包含：搬家服务、设备搬运、房屋拆除服务、建筑垃圾清运、场地清理、室内维修服务等相关内容；

3. 无重大安全事故记录、无政府采购不良记录、无失信被执行人记录；

4. 本项目不接受联合体投标、不允许转包分包。

四、招标文件获取方式

自行下载本全套招标文件，按要求制作投标文件。

第二章 投标人须知

1.项目说明

本项目为实验室改造配套服务项目，属于服务类采购，包含室内拆除、垃圾清运、精密仪器搬迁、场地保洁复原，所有工作内容为包干总价，投标人需自行踏勘现场，充分了解工作量，中标后不再因工程量理解偏差增加任何费用。

2.报价要求

①  投标报价为含税包干总价（含人工、机械、运输、材料防护、垃圾外运、税费、保险、安全防护、场地保洁、校园管理费等所有费用）；

②  报价不得高于项目最高限价，否则直接废标；

③  报价大小写不一致以大写为准。

3.服务工期要求

必须在约定工期内完成：拆除→清运→全面保洁→设备搬迁→全部就位验收。

4.安全要求

① 所有施工、搬运人员必须服从学校安保、实验室管理规定；

② 严禁私自触碰实验室通风系统、气路、水路、强电设备、危化品存放区域；

③ 精密仪器搬迁必须配备专业搬运人员，轻拿轻放，杜绝倾倒、撞击；

④ 施工期间发生一切安全事故、人员受伤、设备损坏、校园设施损坏，全部由中标单位承担全责及全部赔偿费用。

5.现场踏勘

投标人必须自行到校踏勘，熟悉现场布局、楼层、电梯条件、设备体量、拆除范围，未踏勘视为默认全部工作量，中标后不得调价、不得推诿。

第三章 项目服务技术要求

一、拆除技术要求

1. 仅拆除室内装饰隔断、非承重隔墙、吊顶、附属装饰结构，严禁拆除、凿打、损伤建筑主体、梁柱、承重墙、消防、通风主干系统；

2. 拆除采取人工静音拆除，禁止暴力砸拆，减少粉尘、噪音；

3. 拆除碎料及时打包袋装，不散落、不扬尘。

二、垃圾清运要求

1. 所有建筑垃圾、废旧材料、杂物全部外运清零，现场做到“三无”：无垃圾、无杂物、无残留；

2. 清运车辆合规密闭，不抛洒滴漏，遵守校园车辆管理时间。

三、设备搬迁技术要求

1. 精密仪器：气泡膜、纸箱、护角、缠绕膜全方位防护，防震搬运；

2. 设备分类编号、分区搬运、对号归位，避免混放、错放；

3. 搬迁完成后场地整洁、设备摆放整齐、通道畅通。

四、保洁复原要求

全部施工搬迁完成后，对室内地面、窗台、角落、楼道公共区域全面清扫除尘，恢复实验室整洁状态。

第四章 合同主要条款

1. 本项目为固定总价包干合同，中标价即为结算价；

2. 项目全部完工、校方验收合格后按学校财务流程付款；

3. 施工及搬迁过程造成的设备损坏、墙体地面损坏、校园设施损坏，由乙方全额赔偿、无偿修复；

4. 工期延误每逾期一天处罚合同总价1‰违约金；

5. 严禁转包、分包，一经发现立即解除合同、没收履约保证金、列入学校黑名单。

第五章 投标文件格式

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照、资质材料

四、投标人业绩证明

五、项目服务实施方案

六、人员、设备、车辆配置表

七、报价明细表、总价报价单

八、安全文明施工及质保承诺书

九、投标人认为需要提供的其他资料

（投标文件电子版资料发指定邮箱，纸质投标文件统一A4装订、密封、加盖公章）